**疫情防控期间图书馆空调使用须知**

为确保疫情防控期间图书馆空调系统的安全运行，最大限度地保障读者和馆员健康，结合当前疫情防控工作的具体要求，特制图书馆空调使用须知。

1．从即日起，图书馆的空调经检修后全部开始启用。若当日天气预报日最高气温低于26℃时，单体式空调、柜式空调则停止使用。

2．空调使用期间，需做好个人防护，多开窗、多通风。各区域每天开窗通风换气至少两次，上午、下午各一次，每次30分钟。

3．各部室负责各自办公及服务区域的通风换气工作。按照防疫要求，南流通阅览部、北流通阅览部和水保所分馆负责阅览区、书库等公共区域的空调的通风换气工作，并需做好通风换气的登记。

4．办公期间，各办公室需全部打开房门，确保办公室空气流通。

5．一旦发现新冠肺炎疑似病例、确诊病例、无症状感染者，应立即停止使用空调，并在疾控机构的指导下对空调通风系统进行清洗和消毒处理并经卫生学评价合格后，方可重新启用。

图 书 馆

2020年8月5日